| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

北京市供热工程施工现场安全生产

标准化管理规范

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基础管理	2

4.1 制度建设	2

4.2 安全员配置管理	5

4.3 特种作业人员管理	5

4.4 教育培训管理	6

5 现场管理	6

5.1 围挡管理	7

5.2 标志管理	8

5.3 照明、警示管理	8

5.4 现场防护管理	9

5.5 料场管理	13

6 作业管理	13

6.1 基坑（槽）作业管理	13

6.2 动火作业管理	14

6.3 有限空间作业管理	16

6.4 吊装作业管理	18

6.5 临时用电管理	19

6.6 高处作业管理	21

6.7 泄、抽、排热水管理	22

7 现场视频监控管理	22

7.1 基本要求	22

7.2 视频记录重点	23

7.3 视频记录要求	23

附录A（资料性） 安全技术交底记录表	24

附录B（资料性） 班组班前讲话记录表	25

附录C（资料性） 九牌一图一公告	26

附录D（资料性） 常用标志标识	28

附录E（资料性） 人员防护装备	30

附录F（资料性） 临边防护	32

附录G（资料性） 消防防护	33

附录H（资料性） 汛期防护	34

附录I （资料性） 钢便桥防护	35

附录J （资料性） 移动式防尘防噪	36

附录K （资料性） 基坑（槽）支护	37

附录L （资料性） 动火作业	38

附录M （资料性） 临时用电	39

参考文献	40

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市热力集团有限责任公司提出。

本文件由北京市供热协会归口。

本文件起草单位：北京市热力集团有限责任公司、北京市热力工程设计有限责任公司、北京市供热协会、北京市政建设集团有限责任公司、北京住总集团有限责任公司、北京首开城市运营服务集团有限公司

本文件主要起草人：宋磊、李朔、许红、王莉莉、谢红伟、孙凤娟、王玉国、石英、朱洪彬、张玉成、郝鹏慧、郁辰文、雷紫超、杨皓明、李晓琳。

北京市供热工程施工现场安全生产标准化管理规范

范围

本文件规定了新建、改扩建供热工程施工现场的安全管理、现场管理、作业管理及现场视频监控管理的要求。

本文件适用于北京市新建、改扩建供热工程项目施工现场的安全生产标准化管理。供热项目场站内有相关现场安全管理标准的项目执行相关标准。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2811  头部防护安全帽

GB 5725  坠落防护安全网

GB 6095  坠落防护安全带

GB 8965.1  防护服装 阻燃服

GB 12523  建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 21148  足部防护 安全鞋

GB/T 28181  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 38306  手部防护 防热伤害手套

GB 50021  岩土工程勘察规范

GB 50720  建设工程施工现场消防安全技术规范

GB 55010  供热工程项目规范

JGJ/T 46  建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准

JGJ/T 80  建筑施工高处作业安全技术规范

DB11/T 854  占道作业交通安全设施设置技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

钢便桥 temporary steel bridge

一种以钢材为主要结构材料建造，用于满足人员、车辆等临时通行需求的桥梁结构。其设计具有明确的临时性、可拆装性和结构简化特征，通常由钢梁、桥面系、支墩或墩台等主体构件组成，必要时可设置防护栏杆等附属设施，以保障通行安全。

供热工程施工现场安全生产标准化 work safety standardization for construction sites of heating engineering

在供热工程施工现场，通过建立安全生产责任制、制定安全管理制度和操作规程、实施风险分级管控与隐患排查治理、规范人员作业行为等措施，使施工现场各环节符合安全生产法律法规和标准规范要求，并持续改进的管理活动。

参建单位 parties involved in construction

参与供热工程建设活动的单位，包括建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、检测单位、监测单位以及其他与施工现场安全生产有关的单位。

新建供热工程 new heating engineering project

指新增供热系统或原无供热设施的建筑新增供热系统的工程。

改扩建供热工程 retrofit and expansion of heating engineering project

指对原有供热系统进行改造、扩建、功能提升或设备更新的工程，如锅炉房改造、管网扩容、清洁能源替代等。

有限空间作业场景 confined space work scenario

封闭或者部分封闭,未被设计为固定工作场所,人员可以进入作业,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

移动式降噪防尘罩棚 mobile noise and dust suppression enclosure

一种在施工现场邻近噪声敏感区域或占路作业区，为有效控制施工噪声与粉尘扩散而设置的可整体移动、快速组装与拆卸的临时围挡结构。

子项 construction zone

在供热工程总承包施工范围内，为实施精细化安全管理而划分的、地理空间上相对独立的施工区域单元。每个子项应具有明确的作业边界与相对集中的施工内容，是专职安全生产管理人员进行日常安全监督与管理的基本责任单元。

基础管理

制度建设

安全生产责任制

各参建单位应建立、健全并落实安全生产责任制，以正式文件形式发布，明确各岗位的责任、权限及考核标准，形成全员安全生产责任体系。

建设单位承担工程全过程安全生产首要责任，应在招标文件及合同中明确安全目标、安全生产费用及各参建方职责；每月至少组织1次综合安全检查；对参建单位提交的书面安全建议，应在3个工作日内反馈处理结果；未及时处理并导致事故隐患的，应承担统筹管理失职责任。

勘察单位应依据GB 50021开展勘察工作，提交的勘察成果文件应真实、准确、完整；对基坑（槽）、地下管沟等涉及施工安全的部位，应在勘察文件中作出专门的安全提示和建议，并配合进行勘察文件交底，现场说明地质条件。因勘察数据失实导致生产安全事故的，应依法承担相应责任。

设计单位应严格执行工程建设强制性标准，保障设计文件安全可行；施工过程中应按程序及时解决设计问题，对涉及施工安全的重点部位和环节应进行专项设计交底。因设计缺陷导致生产安全事故的，应承担设计责任。

施工单位是施工现场安全生产责任主体，应建立健全以项目经理为第一责任人的安全生产管理体系，明确关键岗位安全职责；施工作业前应开展安全风险辨识与评估，制定风险管控清单，对危险性较大的项目或子项，应制定专项施工方案，超过一定规模的需要经专家论证通过后方可实施；应落实三级安全教育和班前安全教育，逐级进行安全技术交底并归档；每年至少组织一次综合应急演练，建立事故隐患排查治理制度，实行闭环管理。未履行上述职责的，应依法追究责任。

监理单位应承担建设工程安全生产监理责任，编制安全监理实施细则，审查施工单位资质、人员资格及特种作业人员持证上岗情况，重点核查施工方案合规性；发现事故隐患应要求施工单位整改并复查，发现重大事故隐患应要求立即停工并报告建设单位。未依法履行监理职责或复查签认不实的，应承担监理连带责任。

消防保卫管理制度

各参建单位应按职责建立健全消防保卫管理制度，明确消防安全责任体系、动火作业审批与监护、消防器材与设施的配备与管理、消防与疏散通道管理、可燃物及易燃易爆品管理，以及消防检查与演练等要求。

建设单位承担消防保卫统筹责任，应将消防费用纳入工程概算，明确消防管控总体目标；施工现场应开展消防专项检查，督促各单位隐患闭环整改；未履行统筹职责导致消防安全事故的，应承担相应管理责任。

施工单位是现场消防保卫直接责任主体，应明确消防责任人及岗位职责；动火作业应严格执行GB 50720，并安排专人全程监护；应足额配备消防器材，易燃品当日使用当日清零；开工前应针对性进行消防演练并做好记录；因管控不力引发火灾的，应承担直接责任。

监理单位承担消防保卫监理责任，应审查施工单位动火审批文件及消防器材配置方案；常态化巡视检查现场消防管理情况，发现隐患应督促限期整改，发现重大隐患应立即上报建设单位；因监理失职导致消防事故的，应承担连带责任。

设计单位应优化消防通道与设施布置，满足现场消防安全需求；因提示不到位或设计疏漏影响消防安全的，应承担相应技术责任。

文明施工管理制度

各参建单位应建立健全文明施工管理制度，明确施工现场的场容场貌、材料堆放、垃圾处理、扬尘与噪声及光污染控制、污水排放等管理要求。

建设单位承担文明施工统筹责任，应将文明施工目标及要求纳入施工合同，协调处理跨单位事项；每月至少开展1次文明施工检查考核，考核结果纳入合同履约管理；未履行统筹职责的，应承担管理责任。

施工单位是文明施工实施主体，应落实现场管控要求：按规定设置围挡，材料分类堆放，做到工完场清；建筑垃圾日产日清；严格控制扬尘、噪声执行GB 12523，污水经沉淀处理达标后排放。未按要求整改的，应承担相应违约责任。

监理单位承担文明施工监理责任，应将文明施工纳入日常监理范围，对违规行为签发监理通知单并跟踪整改；未依法履行监理职责的，应承担监理连带责任。

安全生产管理制度

各参建单位应建立健全安全生产管理制度，涵盖安全生产责任制、安全教育培训、风险分级管控与隐患排查治理、施工方案安全审查、安全技术交底、个体防护、应急管理、检查评估等核心要素，实现闭环管理。

建设单位承担安全生产管理制度统筹责任，应监督各参建单位制度执行情况，每季度至少开展1次制度执行专项考核；未履行统筹监督职责的，应承担管理失职责任。

施工单位应制定实施细则，实施全过程留痕管理，确保制度有效落实；未按要求落实的，应依法追究责任。

监理单位应将制度执行情况纳入监理范围，及时制止违规行为；未依法履行监理职责的，应承担监理连带责任。

勘察、设计单位应配合开展安全审查与技术交底，严格按制度要求履行技术职责；履职不到位的，应承担相应技术责任。

安全技术措施制度

各参建单位应建立安全技术措施制度，规定施工活动应遵循“方案编制与审批在先、实施与验收在后”原则，对有限空间、动火、临时用电等关键作业建立包含检测、审批、监护的专项安全作业程序。

建设单位应协调保障安全技术措施落实，因协调不力影响施工安全的，应承担统筹管理责任。

施工单位应对关键作业编制专项安全作业程序，条件未达标不得施工，违规施工的应承担直接责任。

设计单位应提供专项技术支持，明确安全技术要点；因技术支持不到位导致事故的，应承担设计责任。

监理单位应监督技术措施全过程落实，未依法履行监督职责的，应承担监理连带责任。

安全会议制度

各参建单位应建立安全会议制度，明确安全生产领导小组会议、周/月例会等会议的召开频次、参加人员、主要议题及会议记录管理要求。

建设单位应牵头每月至少召开1次安全生产领导小组会议，督促落实会议决议；未履行牵头职责或决议未落实的，应承担统筹责任。

施工单位应牵头组织每周例会与每月例会，专项会议应提前3日通知，聚焦安全形势分析与隐患整改；应指定专人记录并归档，档案保存至竣工后不少于5年；未按要求召开或记录不全的，应承担管理责任。

设计、监理单位应按要求参会并履行职责，无故缺席或未落实会议要求的，应承担相应责任。

安全奖惩制度

各参建单位应建立安全奖惩制度，明确奖惩范围、条件、标准及审批程序，与安全绩效挂钩；未建立或执行不到位的，应承担管理责任。

应急管理制度

各参建单位应建立应急管理制度，编制生产安全事故应急预案并定期演练，保障应急资源配备，明确事故报告、现场处置等应急响应程序。火灾、人员伤亡等突发事件应立即上报。上报流程参照图1。

建设单位应牵头编制综合应急预案，统筹应急资源；未履行牵头或统筹职责的，应承担管理责任。

施工单位应编制专项应急预案，足额配备应急物资，每年至少组织2次综合演练；未落实的，应承担直接责任。

监理单位应监督应急演练开展情况，未依法履行监督职责的，应承担相应责任。

设计、勘察单位应为应急处置提供技术支持，因技术支持不到位影响救援的，应承担相应责任。

事故上报流程示意图(黑白图)

安全员配置管理

总承包单位专职安全员配置

新建、改（扩）建供热工程单项工程总承包单位应按工程合同价配备专职安全员。

合同价小于5000万元的工程，配备不少于1人；

5000万≤合同价＜1亿元的工程，配备不少于2人；

合同价≥1亿元的工程，配备不少于3人，且单项工程合同价每增5000万元增配1人，且应按照专业配备；

合同价≥4亿元的工程或隧道工程施工累计长度超过4公里，应配备安全总监、设置独立的安全生产管理机构；

每个专职安全生产管理人员同时管理的子项不应超过5个，子项合计辐射半径不应超过2.5公里，热力管线总长度不应超过3公里。

分包单位专职安全员配置

专业分包单位专职安全员，各子项至少配备1人，根据工程量及施工危险程度增配，且每专业不应少于1人；

劳务分包单位专职安全员，劳务人数50人以下配备不少于1人；50至200人配备不少于2人；200人及以上配备不少于3人，根据工程量及施工危险程度增配，应不少于工程施工总人数的5%。

兼职安全员配置

施工班组人数在100人以下且作业风险较低的，应配备兼职安全员。兼职安全员可由技术人员兼任，但须经安全培训并考核合格后方可上岗。

特种作业人员管理

从事特种作业的人员应经专门培训并考核合格，取得相应资格后持证上岗。持证要求应符合表1规定。查验时，应按北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局、北京市应急管理局等部门最新要求。

施工单位应对特种作业人员进行岗位安全操作规程、安全操作技能、风险防范措施及应急处置等专项培训，培训考核合格后方可上岗作业。

施工单位应建立特种作业人员管理档案，动态记录人员资格、培训、考核、奖惩及违章信息，确保证件有效、人证相符，并接受监督检查。

特种作业人员应严格遵守安全操作规程，作业前应对设备、工具及安全防护设施进行检查确认，严禁无证上岗或违章作业。

供热施工作业人员资质管理表

| 序号 | 岗位 | 证件名称 | 发证单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专职安全生产管理人员 （C1/C2/C3） | 北京市安全培训合格证 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 2 | 特种设备安全管理 | 特种设备安全管理A | 北京市市场监督管理局 |
| 3 | 电工 | 特种作业操作证（高压电工作业） | 北京市应急管理局 |
| 4 |  | 特种作业操作证（低压电工作业） | 北京市应急管理局 |
| 5 | 焊工 | 熔化焊接与热切割作业证 | 北京市应急管理局 |
| 6 |  | 特种设备安全管理和作业人员证 | 北京市市场监督管理局 |
| 7 |  | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 8 | 有限空间作业 | 特种作业操作证（有限空间作业 - 地下有限空间监护作业） | 北京市应急管理局 |
|  |  | 有限空间作业安全培训合格证书 | 所在单位或具备资质的培训机构 |
| 9 | 登高架设作业 | 特种作业操作证（登高架设作业） | 北京市应急管理局 |
| 10 | 叉车司机 | 特种设备作业人员证（叉车司机） | 北京市市场监督管理局 |
| 11 | 信号司索工 | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 12 | 起重指挥 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 北京市市场监督管理局 |
|  |  | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 北京市住房和城乡建设委员会 |
| 13 | 吊车司机 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 北京市市场监督管理局 |
|  |  | 建筑施工特种作业操作资格证书 | 北京市住房和城乡建设委员会 |

教育培训管理

入场教育培训

作业人员入场前，参建单位应组织开展公司、项目、班组三级安全教育培训，告知作业场所及岗位的危险因素、防范措施和事故应急要求，经考核合格后方可上岗。

三级安全教育总学时不得少于50学时（公司级、项目级各不少于15学时，班组级不少于20学时），学习内容应包含完成不少于4学时的岗位技能培训。培训内容须针对供热工程特点，涵盖高温高压设备、有限空间、易燃易爆介质、季节性施工等专项安全知识、操作技能及应急处置措施。

施工单位应为每名作业人员建立个人安全培训档案，如实记录三级安全教育的实施过程、考核结果及后续再培训情况。未经三级安全教育并考核合格的人员，严禁进入施工现场作业。

班前教育

每日作业前，班组长须组织全体班组人员开展班前安全教育，时长不得少于5分钟，并对出勤情况予以记录。

班前教育应结合当日作业任务，明确告知危险因素、安全操作规程、防护措施及应急处置要求。

施工单位应建立健全班前教育责任体系与监督机制，项目专职安全管理人员负责日常检查指导，项目经理应定期抽查实施情况。

班前教育应保留书面记录，内容至少包括：教育时间、地点、主持人、出勤人员、主要教育内容。记录应存档备查，格式参见附录B。

安全技术交底

分部分项工程及危险性较大作业实施前（如热力管线焊接、带压作业、有限空间作业、沟槽开挖支护等），项目技术负责人应向现场管理人员、班组长及全体作业人员进行书面安全技术交底。交底内容应结合热力管线高温高压、易燃易爆特性编制，严禁未交底先施工。

安全技术交底内容应具有针对性和可操作性，包括：作业区域管线分布及权属、危险源清单及风险等级、安全防护措施、操作规程、应急处置流程、个人防护装备使用要求；涉及特种作业的，应明确资质管控要求及专项规范。

多工种协同或交叉作业时，施工单位应组织各参建方及管线权属单位开展专项协同交底，明确各方安全职责、作业界面划分及管线保护措施，防范交叉作业风险。

安全技术交底应履行书面签字手续，由交底人、被交底人及专职安全员本人签字确认，严禁代签或漏签。交底记录应纳入项目安全档案，保存期限不少于3年，格式参见附录A。

现场管理

围挡管理

围挡设置

进场施工前，应预先设置连续、封闭的围挡，并采取相应的安全防护措施。围挡应坚固、稳定、整齐、美观，无凸起和尖锐物。

占路且需24小时连续施工的项目，其围挡设置应符合下列规定：

类型与高度：应采用连续、硬质围挡，高度不应低于2.5米。

外观与警示：主体颜色宜为绿色；面板宜采用仿真草皮等美观材料；底部应设置橙黄黑相间的斜条纹警示带。

安全防护：围挡临道路侧应设置防撞墩（如充水式水马）或防撞桶，并粘贴反光膜。围挡转角及开口处应采用通透式栅栏或设置广角镜，确保行车与行人安全视距。

特殊要求：施工机械、材料出入口应设置可启闭的坚固大门，大门外侧应标明工程名称与施工单位。

占路且仅进行夜间施工（如铣刨、摊铺）的项目，其围挡设置应符合下列规定：

类型与设置：应采用水马、防撞沙桶、警示柱等可移动设施进行临时围护，设施之间应连续，不应留有缺口。

警示照明：所有临时围挡设施顶部应设置主动发光的警示灯，警示灯应能持续闪烁或常亮。

交通导行：临时围挡的布设应同步设置完整的交通导行标志、标线及提示牌，并应符合DB11/T 854等地方标准的规定。

位于居住区、庭院等封闭场地内24小时连续施工的项目，其围挡设置应符合下列规定：

类型与高度：应采用硬质围挡，高度不应低于1.8米，并应考虑对居民采光与通风的影响。

外观与降噪：围挡外侧宜进行美化处理；靠近住宅楼一侧，宜采用具有吸声功能的围挡板材或加装隔音毯，以降低施工噪声影响。

安全警示：围挡外侧应设置明显的“施工重地、闲人免进”等警示语。夜间应在围挡顶部间隔设置警示灯。

居民通道：应预留安全、通畅的居民临时通道，通道口应设专人值守或设置醒目的安全提示。

九牌一图一公告

施工现场应在围挡出入口或醒目位置集中设置“九牌一图一公告”，。其内容应包括：

九牌：工程概况牌、安全生产管理制度牌、消防保卫管理制度牌、文明施工管理制度牌、施工诉求小助手牌、“安全帽”警示牌、“闲人免进”警示牌、管理人员名单及监督电话牌；占路施工时，应增设占路施工监管公示牌；

一图：施工现场总平面布置图；

一公告：施工公告。

“九牌一图一公告”的设置应符合下列规定：

标牌尺寸：常规标牌宜采用竖版，尺寸为700mm×900mm。施工现场总平面图可根据现场布置确定适宜尺寸，施工公告可采用A4纸塑封；

设置位置与数量：对于同一线性工程固定围挡，线性工程每公里设置一组“九牌一图一公告”；施工诉求小助手牌宜每隔200m设置一个；围挡出入口处应设置“安全帽”警示牌和“闲人免进”警示牌；仅进行夜间施工的临时围挡区域，每100m范围内应设置至少一组移动式施工标牌；

安装方式：标牌应安装牢固、整齐，便于观看。固定于硬质围挡时，应采用膨胀螺栓或焊接等方式可靠连接；采用移动式支架时，支架应具备足够的稳定性（如底部配重）和抗风能力。

“九牌一图一公告”应实施动态管理：

当工程信息、管理人员、平面布置等发生变化时，相关标牌内容应在24小时内更新，可采用“可更换插页”布置方式以便信息更新。

标牌应保持完整、清洁、字迹清晰。移动式标牌在项目地点变更时应及时拆除、转运并重新设置。

施工单位应指定专人负责标牌的日常检查与维护。

标志管理

一般规定

安全标志分为警告标志、禁止标志、指令标志和提示标志四大类。常用标志示例参见附录D。

所有安全标志应设在与安全相关的醒目位置，确保有足够的观察距离，避免被移动物体遮挡。标志设置后不应妨碍正常通行和作业。

安全标志分类与设置

在同一地点设置多个标志时，应按警告、禁止、指令、提示的顺序，遵循先左后右、先上后下的原则排列。

施工现场下列危险部位与场所应设置相应的安全标志：

各类通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口及基坑、管沟、水池等临边处；

高差超过1.5米的临边部位；

爆破、起重、动火、有限空间、高处作业、临时用电等危险作业区域；

易燃、易爆、有毒、有害等危险化学品及物料存放处；

配电箱（柜）、变压器、发电机等临时用电设施处；

施工机械、设备操作及检修区域；

其他可能产生坠落、打击、触电、灼烫等危险的部位。

根据施工安全设置对应的警示安全标牌。

人员标识管理

施工现场所有作业人员须佩戴统一制发的标识工作证（样式见附录D），工作证规格、材质应符合《北京市建设工程施工现场管理办法》及实名制管理相关规定，内容应包含：工程名称、姓名、近期免冠照片、所属单位、岗位（如项目经理、电工、焊工、安全员等）及有效期限。

工作证应设置二维码或等效电子标识，便于实时查验人员身份、教育记录、职业资格、体检结果及考核状态等信息，由施工总承包单位负责动态更新。

工作证应具备坚固、防水性能，尺寸宜为8cm×3cm，正面朝外佩戴于上衣左胸醒目位置，便于核查。

施工总承包单位应统一负责人员标识的制作、发放、信息维护与日常检查，建立管理台账，对标识的发放、回收、补办及有效性实行动态管理。工作证实行"一人一牌"制，严禁转借、涂改或伪造；遗失应立即向安全管理部门报备并申请补办，补办期间禁止进入施工区域。

现场管理人员应每日核查标识佩戴情况，禁止未佩戴有效标识、信息不符或安全状态不合格人员进入作业区域。作业人员须全程规范佩戴，离岗时随身携带并妥善保管。非施工人员临时进入现场，须经接待单位实名登记、发放临时标识或安排专人陪同，并严格遵守现场安全规定。

有限空间（含下井）作业时，应实行工作证集中管控：作业前交由现场监护人员或指定位置统一保管，作业结束后凭证取回；当日施工完毕，现场负责人须核验工作证，确认人员全部撤离。

施工现场专职安全员应佩戴红底黄字"安全员"袖标。

照明、警示管理

施工现场应提供充足、均匀的照明，确保夜间及光线不足区域的作业安全。一般场所照明电源电压宜为220V，并应设置照明专用开关箱。

下列特殊场所应使用安全特低电压（SELV）照明，其电源电压及灯具安装应符合下列规定：

在热力管沟、阀门井、检查井等潮湿、存在导电粉尘的有限空间内作业时，照明电压不应超过AC12V；

在地面操作坑、管沟边缘、设备基坑等灯具安装高度低于2.5米的场所，照明电压不应超过AC36V；

在已安装设备的锅炉房、换热站室内等场所，固定式照明灯具安装高度不足2.5米时，宜采用不超过AC36V的电压；手持式行灯电压不应超过AC12V。

照明灯具的金属外壳应与保护接地导体（PE）电气连接。照明配电箱内应装设隔离开关、短路与过载保护电器以及剩余电流动作保护器（RCD）。

夜间、雾天、雨雪天等能见度不良条件下施工，或日间施工但对公共交通安全存在影响的区域，应设置醒目的警示灯。

警示灯应设置在以下关键位置，并确保其连续、有效工作：

施工围挡顶部，沿围挡长度方向每间隔不宜超过10米设置一个，在所有转角、路口及开口处应设置；

基坑、管沟、工作坑等所有临边连续设置；

交通导行路线的起点、过渡区、缓冲区及所有导行墩、防撞桶顶部；

塔式起重机、汽车吊、挖掘机等大型移动设备的最高点或轮廓突出部位；

施工材料、车辆及人员进出的临时通道口；

正在作业的检查井、管沟等有限空间出入口处。

警示灯宜采用LED等节能型光源，光线应为红色或黄色，具备闪烁或常亮功能。供电线路应有防雨、防机械损伤措施。

现场防护管理

人员防护

进入施工现场的所有人员应正确辨识并严格遵守个人防护装备（PPE）的使用要求，着装规范、整洁、符合安全规定，并应根据特种作业类型配置专业的防护装备，特种作业人员装备配置参考表2。

安全帽应符合GB 2811的要求，并应满足以下规定：

应依据作业场所的风险特点，优先选用具备相应特殊性能，如电绝缘、耐高温、防静电等的特殊型安全帽，其标识应清晰、符合标准要求；

使用前应检查帽壳、帽衬、下颏带等部件齐全、完好，并在有效期内；

不应坐压安全帽，或将其挪作他用；

为便于现场识别，可参考以下方式区分：蓝色—机械工、电工、技术工人及特种作业人员；黄色—普通施工人员。

工作服应符合以下规定：

作业人员应统一穿着本单位配发的标准工作服，保持整洁完好；

工作服应具备防静电、阻燃等基本防护性能，不应穿着化纤类便服；进行特殊作业时，应在外加穿相应防护装备，并定期清洗更换。

作业时应扣好衣扣、束紧袖口，防止被机械设备缠绕；

夜间进行户外作业的人员应穿反光背心。

安全带应符合GB 6095的要求，并应满足以下规定：

在距坠落基准面2米及以上进行高处作业时，应系挂安全带，应选用五点式安全带；

作业人员使用坠落悬挂用安全带时,应优先使用位于其上方的挂点。不应将安全带挂在移动、低强度、不牢固或带尖锐棱角的构件或物体上。作业人员在使用前应确认挂点装置外观完好,无毛刺、变形、断裂、锈蚀、锋利边缘；

使用前应检查安全带各部件是否完好，禁止使用有磨损、断股、霉变等缺陷的安全带；

安全带应专人专用，不应私自拆卸、更换部件。

安全网的设置应符合GB 5725的要求，并应满足以下规定：

在管沟沟口、开启的检查井与阀门井井口、架空管道施工等易发生坠落的区域应设置安全网；

安全网应安装牢固，网体完整、连接可靠，安装后应由专人验收合格；

应建立每周定期检查制度，大风、暴雨等恶劣天气后应立即进行专项检查，发现网绳断裂、连接松动应立即维修或更换。

特种作业防护装备的配备与使用应符合以下规定：

进入高温区域或接触高温表面时，应穿戴符合GB 8965.1要求的防烫服、符合GB 21148要求的隔热靴、符合GB/T 38306要求的耐热手套；

从事临时用电作业应穿绝缘鞋（靴）、戴绝缘手套；

进行抽排水等涉水作业时应穿防水靴；

所有进入施工现场的人员应穿着具有防砸、防刺穿功能的安全鞋。

防护装备的使用与维护应满足以下规定：

每次使用前应检查防护装备的完整性、有效期及防护性能，确认完好后方可使用；

防护装备应保持清洁、干燥，定期进行专业保养；

发现防护装备出现破损、老化、变硬或防护性能明显下降时，应立即停止使用并更换。

防暑降温保障应符合以下规定：

高温季节施工现场应配备充足的防暑降温物资，如饮用水、绿豆汤、藿香正气水等；

应合理安排作业时间，采取轮换作业等制度，定期为作业人员提供防暑降温保障。

现场应急医药配备应符合以下规定：

施工现场应设置专用医药箱，并置于便于取用的固定位置；

医药箱内应配备中暑急救药品、消毒用品、绷带、创可贴等常用医疗物资；

应指定专人负责医药箱的管理，定期检查药品和物资的有效期，及时补充更换，确保应急状态下的可用性。

劳动防护配置表

| 序号 | 装备名称 | 使用作业类型 | 装备类型 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 高处作业、动土作业、有限空间作业、吊装作业、临时用电作业 | 头部防护 | 防护物体对头部造成冲击、刺穿、挤压等伤害 |
| 2 | 焊接眼护具 | 动火作业 | 眼面防护 | 防护有害弧光、熔融金属飞溅等对眼部产生的伤害 |
| 3 | 防护面罩 |  |  | 防护铁屑、灰砂、碎石等物体飞溅对眼部产生的伤害 |
| 4 | 正压式空气呼吸器 | 有限空间作业 | 呼吸防护 | 保护现场处置人员能够在充满浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下安全地进行抢险救灾和救护 |
| 5 | 隔热服 | 有限空间作业、动土作业 | 躯干防护 | 防护炙热物体对身体的伤害 |
| 6 | 焊接服 | 动火作业 |  | 防护焊接飞溅物对身体的伤害 |
| 7 | 普通一次性防护服 | 高处作业、动土作业、有限空间作业、吊装作业、 |  | 日常防护身体 |
| 8 | 防热伤害手套 | 有限空间作业、动土作业 | 手部防护 | 防护火焰、接触热、对流热、辐射热、少量熔融金属飞溅或大量熔融金属泼溅等多种形式热伤害对手的伤害 |
| 9 | 带电作业用绝缘手套 | 临时用电作业 |  | 防护带电物体经手对人体的伤害 |
| 10 | 焊工防护手套 | 动火作业 |  | 防护熔融金属滴、短时接触有限的火焰、对流热、热传导和弧光的紫外线辐射以及机械对手部和腕部的伤害 |
| 11 | 安全鞋 | 高处作业、动土作业、有限空间作业、吊装作业、动火作业 | 足部防护 | 防护物体或者其他可预见的对脚部及腿部的伤害 |
| 12 | 防烫靴 | 有限空间作业、动土作业 |  | 防护高温对脚部及腿部的伤害 |
| 13 | 绝缘靴 | 临时用电作业 |  | 用于人体与地面的绝缘，防止跨步电压和接触电压的伤害 |
| 14 | 安全带 | 高处作业、有限空间作业 | 防坠防护 | 防止高处坠落 |
| 15 | 安全绳 | 高处作业、有限空间作业 |  | 防止高处坠落 |

环境防护措施

扬尘控制应符合以下规定：

裸露物料与土方覆盖：施工现场的易扬尘物料（如土方、砂石、水泥）堆场及裸露场地，应使用不低于1000目/100 cm²的密目网进行完全覆盖，并压实固定。

湿法作业：土方开挖、回填、转运等作业时，应辅以洒水、雾炮等降尘措施。作业区域应配备雾炮机等移动式降尘设备。

车辆冲洗：运输车辆驶离施工现场前，应在专门设置的洗车槽或冲洗平台进行彻底冲洗，确保车轮、车身不带泥上路。

进行焊接、切割等产生烟尘的作业时，应使用焊烟净化器。净化器的过滤效率不应低于99%，并应定期清理集尘装置，确保设备处于有效工作状态。

施工噪声控制应符合以下规定：

应选用低噪声的施工工艺和设备；靠近居民区的施工区段，宜设置移动式降噪防尘罩棚。

施工场界噪声排放应符合国家及地方相关标准；使用移动式降噪罩棚时，应将施工噪音控制在55 dB（A）以下。

进行建（构）筑物拆除、路面铣刨等易产生扬尘的作业时，应采取同步洒水、喷淋等压尘措施，防止扬尘扩散污染。

气象部门发布大风蓝色及以上预警时，应停止开挖、回填等土方作业，并对施工现场所有裸露土面、易扬尘物料覆盖措施的牢固性进行全面检查与加固。

施工现场产生的废水、污水（如车辆冲洗水、养护水）应经沉淀、隔油等处理，未经处理不应直接排放。

施工单位应指定专人负责环境防护措施的日常巡查与维护，建立检查台账，发现问题立即整改，确保各项措施持续有效。

临边防护

所有基坑、沟槽等临边作业场所，应在作业开始前设置安全防护设施，并应在整个施工期间保持其完好有效。

防护栏杆宜采用统一制式，并按照GB2894要求涂刷黄黑相间安全标记，以起到显著警示作用，临边防护示意图参见附录F。临边防护栏杆还应满足以下要求：

结构应稳固可靠，承受来自任何方向的荷载能力满足GB 55001的要求；

栏杆高度不应低于1.2m；

应设置高度不低于180mm的挡脚板，防止工具、物料等坠落。

井口、检查井人孔、管道井口等小型洞口，应采用承载能力符合要求的稳固盖板覆盖，或设置防护栏杆，并应在明显位置设置安全警示标识。

吊装孔、设备安装孔等大型洞口，除应在周边设置防护栏杆外，在非作业期间还应在洞口下方张挂水平安全网。

防护设施因作业需要临时拆除时，应在拆除区域设置明显的警示标识，并安排专人监护。作业完毕后应立即恢复原状，并经检查确认安全后方可结束作业。

施工单位应建立临边与洞口防护设施的定期检查制度。发现变形、损坏或缺失时，应及时修复或更换，并记录检查与维护情况

消防防护

建立健全消防安全责任体系。消防设施布置示意图参见附录G。

施工现场宜推行“消防五五制”配置与管理模式，即每50平方米作业区域或每20米作业线配置一组手提式灭火器。对于油漆间、危险品仓库、变配电室等重要场所或火灾危险等级较高的场所，灭火器的配置类型、规格、数量及其设置位置应符合GB 50720的规定。

仓库、材料堆场、办公区、生活区、配电箱（柜）等关键区域，应独立设置灭火器组。灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。

动火作业点周边5米范围内，应配置专用灭火器。

灭火器应设置在位置明显、便于取用且不得影响安全疏散的地点，灭火器铭牌应朝外。

灭火器箱不应上锁，其周围及上方不得堆放杂物，应保持通道畅通。

手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上；其顶部离地面高度不应大于1.5米，底部离地面高度不宜小于0.08米。

灭火器设置点应在醒目位置悬挂消防设施责任牌及操作说明标识。

施工单位应建立灭火器定期检查与维护制度，检查内容应包括但不限于压力是否正常、瓶体有无锈蚀或机械损伤、配件是否完好有效等。检查与维护情况应记录并存档。

扑救电气设备火灾时，应首先切断电源，并根据设备类型和火灾性质选用适当的灭火器材：

发电机、电动机等旋转电气设备火灾，应使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或六氟丙烷灭火器扑救；

油开关、变压器（已隔绝电源）火灾，可使用干粉灭火器、六氟丙烷灭火器扑救，若无法扑灭时方可用泡沫灭火器扑救，紧急情况下可用干砂覆盖灭火；

地面绝缘油着火，应用干砂或二氧化碳灭火器扑救。

汛期防护

汛期施工应建立以项目负责人为首责的防汛指挥体系，明确各级防汛责任人及其职责。防汛责任人应确保应急通讯设备24小时畅通，负责预警信息的及时接收、核实与传达。

汛期应安排专人对施工现场的边坡、挡墙、工棚及围挡等临时设施的稳固性进行每日巡查。巡查中发现隐患或险情，应立即上报，并采取临时处置措施。处置过程及结果应记录存档。

水泵、排污泵、沙袋、防水篷布、应急照明灯具等防汛物资的储备品种与数量，应满足施工现场最大预估排水量及应急抢险的需求。防汛物资储备示意图参见附录H。

所有防汛物资应由专人负责统一登记、保管、发放与回收，并建立物资动态管理台账，确保物资完好、随时可用。

应在施工现场地势低洼处、基坑周边、材料仓库及配电设施入口等关键部位，预先设置防汛物资集中存放点。存放点应标识清晰、便于取用。

防汛专用沙袋应整齐码放于指定地点，并采取防雨遮盖措施，防止板结失效。

施工现场的排水沟、雨水口、沉淀池等设施应定期清理疏通，确保排水系统畅通。

应配备充足的应急排水设备如水泵，其供电、管路等应处于备用状态。

所有防汛应急设备，如水泵、发电机、照明设备等应定期进行启动试验和维护保养，试验及维护情况应记录并存档。

施工单位应依据防汛应急预案，定期组织防汛应急演练。演练应确保现场全体人员熟悉预警信号、应急撤离路线、集合地点及抢险基本流程。演练后应进行评估与总结，并完善应急预案。

钢便桥防护

钢便桥的架设应严格依据批准的专项施工方案及设计图纸实施，保障结构安全稳定。钢便桥典型构造示意图参见附录I。

桥面设计允许的最大承载能力应明确标识。

超载车辆或超过设计荷载的机械设备严禁通行。

钢便桥两端及桥身醒目位置应设置限重、限速、限宽等安全警示标识。

桥面钢板铺装应平整、坚实，板间连接应牢固紧密，不应出现翘曲、变形或影响通行的显著高差。

桥面应设置有效的防滑措施，可采用焊接防滑条、铺设防滑网格板或涂刷防滑涂层等形式。

对于车辆通行频繁的钢便桥，应加装橡胶垫层等降噪措施，以降低对周边环境的噪声影响。

桥面应设置适当的横向排水坡度或开设排水孔，确保桥面不积水，防止冬季结冰。

应建立钢便桥定期检查与维护制度。检查内容应包括但不限于：

主要结构构件及连接节点如焊缝、螺栓等的完好情况；

桥面铺装层、防滑设施的完好情况；

安全警示标识的清晰与完好情况；

排水设施的畅通情况。

遇大雨、冰雪等恶劣天气后，应对钢便桥进行专项检查，重点检查桥面防滑性能和整体结构稳定性，确保安全通行。

移动式降噪防尘罩棚

当施工位置邻近居民区或涉及占路作业时，土石方及焊接作业宜采用移动式降噪防尘罩棚降低对周边影响，罩棚尺寸应根据施工区段具体情况进行定制。罩棚结构示意图参见附录J。

罩棚主体结构应以移动式骨架及可拆卸部件为主，覆盖材料应具备吸声与防尘双重功能，启用后施工作业噪音应控制在 55 dB（A）以下。

安装前应对地面进行处理，地面应平整、避免轮体受力不均，清除碎石、钢筋等尖锐物防止篷布破损或轮组损坏。

罩棚展开长度、宽度应与沟槽匹配，单侧覆盖宽度应超出沟槽边缘不小于1.5m。

安装前应进行安全技术交底，明确人员分工如框架组装、篷布安装、系统调试等，并设置作业警示区。

安装过程中，高处作业人员佩戴的安全带应为五点式安全带。

安装完成后验收应满足框架垂直度偏差≤1°、篷布搭接宽度≥10cm、轮组制动同步性两侧轮距偏差≤2cm。

应定期对底部车轮加注润滑油，保证行走顺畅。

涉路施工时，应在罩棚外侧设置安全警示带或明显警示标识。

料场管理

施工现场材料堆放位置应按经批准的项目施工总平面布置图，按图纸规划及功能分区分类存放。

管材及管件堆放应遵守以下规定：

应采用高度不小于150mm的专用管托或支垫，管材全体离地存放；

不同材质、规格的管材应分区堆放，严禁不应混放；

堆放高度不应超过2.0m；

堆放场地应远离火源、热源及腐蚀性物质，防火间距应符合现行国家规范要求。

绝热材料储存应遵守以下规定：

不应露天堆放；

应设置专用仓库或堆放区，采取可靠的防雨、防雪、防潮措施；

地面应铺设防潮层，保持储存环境干燥通风；

材料包装应完好无损，出现受潮、浸水等情况应立即隔离处理。

作业管理

基坑（槽）作业管理

一般规定

基坑（槽）施工应严格按照经审批的专项施工方案组织实施。属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程时，专项施工方案应经专家论证通过。

基坑（槽）开挖应遵循分层、分段、均衡开挖的原则，并应符合“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖”的作业顺序。

当基坑周边环境或施工条件发生重大变化时，应对专项施工方案进行重新评估、审核与审批。

基坑开挖前，应由监测单位编制监测方案。监测方案应明确监测项目、监测报警值、监测方法、监测点的布置及监测周期。

基坑（槽）工程施工及使用期间，应进行日常巡视检查，每日不少于一次，雨期应增加巡视检查频次。巡视检查内容应包括：支护结构状况、施工工况、周边环境、监测设施完好情况。

巡视检查宜以目视为主，可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等手段。发现异常或危险情况时，应与仪器监测数据结合进行综合分析。

作业过程管理

应按照专项方案中的开挖方式、开挖顺序、放坡坡度及支护措施进行施工。

应提前办理渣土消纳许可。运输车辆宜推广使用纯电动建筑垃圾运输车，并配备卫星定位系统。渣土应封闭运输至指定消纳地点，车辆出场应确保轮胎洁净，运输途中应及时清理遗撒，避免污染环境。

作业前应按照专项方案做好有效的止水与排水措施，确保基坑（槽）底地基承载力满足设计要求，不受水浸泡。

基坑（槽）开挖过程中严禁超挖、欠挖，及时对基坑（槽）避进行支护，开挖至坑（槽）设计基底标高200-300mm时，应停止机械作业，人工清底。

基坑（槽）开挖到基底后，应检查基底土质情况及地基承载力是否符合设计要求，基底不得受水浸泡，地下水位应稳定降至基底以下至少0.5m。基底存在局部松软、孔洞、承载力不足时，应会同勘察、设计等单位确定处置方案，确保基底满足设计要求。

基坑（槽）周边应设置连续、牢固的防护栏杆，并悬挂安全警示标识。因施工需要临时拆除的防护栏杆应及时恢复。

基坑（槽）应设置安全、稳固的上下通行安全梯。安全梯可采用斜梯或直梯等形式，斜梯与水平面的夹角宜为70°～80°。垂直高度超过6m时，应设置休息平台。

基坑（槽）周边堆载应符合下列规定：

1.5m范围内不应堆载；

3m以内限制堆载，堆载高度不应超过1.5m；

堆载应进行环保覆盖，且周边使用荷载不得超过设计允许值。

应对基坑（槽）影响范围内可能出现的交通荷载或大于35kPa的振动荷载进行安全评估，不应超载作业。基坑（槽）支护典型示意见附录K。

在基坑（槽）作业前、中、后期，应对其影响范围内的地面及毗邻建（构）筑物进行监测。出现沉降预警时，应立即停工并采取措施处置。

基坑（槽）出现坍塌征兆或事故时，应立即执行下列应急程序：

立即停工，设立警戒区域，疏散人员，确保安全；

采取必要的临时支护或卸荷措施，防止事故扩大；

立即加强监测与巡视频次，并详细记录；

组织专家和技术力量进行险情评估，制定并实施加固处理方案；

经评估确认基坑（槽）恢复稳定后，方可批准继续施工。

动火作业管理

一般规定

动火作业是指施工作业过程中可能产生火焰、火花或炽热表面的临时性作业，主要包括：

熔化焊接与热切割作业（电焊、气焊、气割等）；

明火作业（喷灯、火炬等）；

产生火花的机械作业（打磨、砂轮切割、电钻等）。

建设、施工、监理等单位应明确各自消防安全管理责任，建立健全动火作业安全管理体系，落实全过程管控措施。

施工单位应建立动火作业管理制度，内容应包括：

动火作业分级标准与审批权限；

审批流程及责任人授权机制；

作业人员持证上岗要求及资格审查；

作业现场安全措施及验收标准；

应急处置预案及事故报告程序。

动火作业前应符合以下要求：

编制动火作业专项方案，明确作业内容、范围及风险防控措施；

按规定办理动火作业审批手续，经批准后方可作业；

属于重大危险源的动火作业，应按相关规定向有关部门报备。

动火作业现场应落实以下安全措施：

明确作业地点、时间、人员及作业类型，设置明显警示标志；

彻底清理作业点周围10m范围内的易燃可燃物，无法清理的应采取有效防护措施；

按作业等级配备足够且适用的消防器材，并保持完好有效；

遇有五级及以上大风天气，应立即停止一切室外动火作业；六级及以上风力时，停止所有动火作业。

动火作业期间，应设专人全程监护。监护人应经专项培训合格，熟悉应急处置程序，不应擅离职守。作业完成后，监护人应确认现场无遗留火种，方可离开。

每日应对施工现场动火作业进行巡视检查，主要内容包括：

制止违章作业行为；

发现隐患应立即要求落地整改；

对情节严重者，应责令暂停施工，并报告建设单位。

应对作业过程进行巡视检查，确保作业人员遵守专项作业方案及安全操作规程。

动火作业人员上岗前应接受消防安全教育培训和安全技术交底，并按规定配齐个人防护设备与作业设施。

每月应组织施工人员开展消防培训与演练，内容应包括：

灭火及应急疏散预案；

消防设施器材的使用；

初起火灾扑救；

自救逃生知识与报警程序。

现场警示标识及器材设施设置

6.2.2.1　动火作业区域应在醒目位置设置安全警示标识，并符合以下要求：

设置"动火作业区，严禁烟火"等安全告知牌；

标明动火作业级别、有效期、作业单位、监护人及联系电话；

标识应固定牢靠，位置明显，夜间应具备反光或照明功能。

6.2.2.2　警示标识的检查与维护应符合以下规定：

作业期间监护人应每日检查标识完好情况；

发现标识污损、脱落或内容不清时，应立即修复或更换；

建立巡检记录台账，记录检查时间、检查人及处置情况。

6.2.2.3　动火作业现场消防器材配备应满足以下要求：

每个作业点位应按作业等级和风险程度配备适用的消防器材；

器材应定点存放，设置明显标识，不得随意挪用；

作业前应对器材完好性进行检查，确保其在有效期内并随时可用。

6.2.2.4　灭火器配置应符合现行国家标准规定，并满足下列技术要求：

应根据动火作业可能引发的火灾类型（A类、B类、C类、E类）配置相应类型的灭火器，包括干粉、水基和（或）二氧化碳灭火器；

灭火器设置数量应满足现场初期火灾扑救需要，每个作业点保护半径不应超过10m，超过时应增设灭火器配置点；

电气设备、精密仪器动火作业区域应配置二氧化碳或洁净气体灭火器；

每组灭火器不应少于2具，作业面积大于50㎡时应按标准增加配置数量；

灭火器材应在有效期内，压力正常，铅封完好，定期维护保养并有检查记录。

作业过程管理

应严格执行动火作业审批制度，作业前应填写并审批动火作业审批表，审批表格式见附录L。

应安排具备监护资格的看护人进行全程监护。

焊接与热切割作业人员应持有有效的特种作业操作证。

作业现场应配置完好有效的消防器材，视频监控系统应处于正常运行状态。

作业前应彻底清理作业区域及周边可燃物、易燃物。

应在“企安安”系统完成动火作业事前报备。

动火作业期间，应加强现场安全管理。

应通过实时视频监控系统，动态分析作业过程中危险因素的变化情况。

应核查作业人员安全行为及消防器材、监控设施等的运行状态。

应及时排查并消除现场安全隐患。

作业完成后，现场负责人应检查作业区域是否残留火种、火花等点火源。

检查无误后，应持续观察现场不少于30分钟，确认无异常后方可离场。

应在“企安安”系统中上报动火作业结束信息，并上传作业结束后的现场照片。

动火作业结束后应及时完善《动火作业审批表》内结束动火作业相关信息并归档留存。

电焊机安全规范

电焊机的使用应符合下列要求：

电焊机外壳应可靠接地（PE）保护，不应以金属构件或结构钢筋作为接地线；

每台电焊机应配置独立的专用电源开关，并应装设匹配的漏电保护器；

电焊机一次侧电源线长度不应超过5m；

二次侧焊把线应采用防水型橡皮护套铜芯软电缆，其长度不宜超过30m。

气瓶运输、储存及使用规范

气瓶的运输与存放应符合下列要求：

运输时气瓶应配置瓶帽，并采取可靠的固定措施，搬运应轻装轻卸，不应抛、滑、滚或碰撞；

气瓶应直立运输与存放，不应卧放；

氧气瓶与乙炔瓶不应同车混装运输；

乙炔瓶与氧气瓶之间的存放及作业间距均应大于5m；

气瓶与明火或焊割作业点的安全距离应大于10m。

有限空间作业管理

一般规定

热力工程中常见的有限空间作业包括但不限于隧道、管沟、检查室（井）等场所内的施工作业。

项目开工前，应对施工现场可能涉及的有限空间作业场景进行辨识，并在显著位置设置安全警示标识。

应针对辨识出的有限空间作业场景进行风险评估，编制专项施工方案或安全技术措施。

应建立有限空间作业管理台账，应包括有限空间名称、位置、主要危险因素、作业审批、设备设施配备情况等。

作业前应对所有涉及有限空间作业的人员进行专项安全教育培训，经考核合格后方可上岗，有限空间作业监护人需持证上岗。

作业前应对作业人员进行安全交底，交底内容应包括作业方案、作业风险、安全措施、应急处理等，并保留签字记录。

现场警示标识及设备设施配备

应在有限空间作业现场设置封闭作业区域，作业入口处或醒目位置设置安全警示牌。

有限空间作业应配置并确保下列安全设备完好有效：

个体防护装备：包括但不限于安全帽、安全绳、全身安全带、防护服、防护手套、防护眼镜、防毒面具、正压式呼吸器等；

通风设备：应配备符合通风要求的机械通风设备，确保作业期间持续通风；

气体检测设备：应配备可检测氧气、有毒有害气体、易燃易爆气体的多参数气体检测仪，气体检测报警值满足要求，并定期校准；

通讯设备：应配置内外联络畅通的防爆或有防爆等级的通讯工具；

照明设备：应使用符合防爆、防潮要求的照明灯具，照度满足作业要求。

有限空间作业现场应配备下列应急救援设备，并确保其处于完好备用状态：

正压式空气呼吸器；

安全绳、全身安全带；

救援三脚架或高处救援系统；

速差自控器或坠落制动装置；

应急照明设备；

备用通讯设备；

大功率强制通风设备；

应急备用电源。

作业过程管理

有限空间作业应执行作业前审批制度。

作业审批表（作业票）应由作业班组现场负责人提出申请，经施工单位现场管理人员审核、批准后方可作业。

作业审批表应至少涵盖有限空间名称、作业单位、作业地点、作业内容、主要危险有害因素、作业人员与监护人员、作业起止时间、主要安全防护措施、审核与审批栏、完工确认栏等信息。

作业前，应对有限空间内外部环境进行评估。若周边物质对作业构成危害，应采取隔离、清理、加固等措施，审批时应核查措施落实情况。

作业前应进行自然或机械通风，通风时间不应少于30分钟，并确保空气流通，气体检测结果合格后方可实施有限空间作业。

有限空间作业过程中应持续通风，当出现下列情形之一时，作业期间应全程采用机械通风：

作业场所仅有一个出入口，自然通风条件不良；

初始气体检测结果不合格；

自然通风后气体检测结果仍不符合安全要求，或作业扰动可能导致气体浓度、成分发生变化；

作业过程中可燃性或有毒有害气体可能突然升高；

进行清淤、涂装、防腐、防水、动火等可能产生有毒有害气体或导致缺氧的作业。

进入有限空间前及作业过程中，应对内部气体进行检测，并记录检测结果。

气体检测仪的检测停留时间应大于仪器响应时间，且不宜少于60秒。气体检测仪应按国家相关规定定期校验。

垂直方向气体检测时，检测点数量不应少于3个，最上点和最下点距顶部和底部的距离均不应大于1米，中间检测点应均匀分布，检测点间距不应大于8米。竖向距离不足2米时，应至少设置上、下2个检测点。

水平方向气体检测时，检测点数量不应少于2个，近端点距有限空间出入口不应小于0.5米，远端点距有限空间出入口不应小于2米。横向距离不足2米时，远端点应选取最远处进行检测。

监护人员应每隔15分钟记录一次气体检测的时间、地点、气体种类、浓度等信息。

作业前应对安全防护设备、个体防护用品、应急救援装备、作业设备和用具的齐备性和安全性进行检查，发现问题应立即修复或更换。作业人员应全程正确佩戴个体劳动防护用品，不应随意脱卸；应正确使用通讯装置，与监护人员保持有效沟通。

作业人员持续作业时间不宜超过2小时。应采取轮换作业等方式，避免人员长时间在有限空间内作业。

作业中断超过10min的，作业人员再次进入有限空间作业前应重新进行通风与检测，确认合格后方可进入。

作业期间出现下列情形之一时，作业人员应立即撤离有限空间：

身体不适；

安全防护设备设施失效；

气体检测报警仪报警；

通风、检测、照明、通讯等设备失效；

监护人员或监督人员下达撤离指令；

其他可能危及作业人员生命安全的情况。

作业班组应在有限空间外配备专职监护人员，监护人员应全程监护，不应擅离职守。监护人员应通过佩戴铭牌、袖标或穿着专用服装等可视化方式表明其身份。

作业完成后，作业人员应将所有工器具、设备及物料撤离有限空间。

监护人员应清点作业人员、工器具及物料，确认有限空间内无任何遗留后，封闭出入口。

作业完成后应解除为当次作业采取的隔离等临时措施，恢复现场原状。

吊装作业管理

一般规定

热力工程常见吊装作业对象应包括钢便桥、预制钢筋混凝土盖板、新旧管道、阀门、波纹管补偿器、弯头等。

吊装作业应按国家及北京市有关安全生产的法律、法规、规章和标准规范，并结合作业环境、吊装方式、吊物重量、设备状况等因素，编制专项施工方案。

吊装作业前，应检查吊装半径内的垂直空间、水平路径内是否有障碍物，确保与障碍物保持足够的安全距离或采取保护、隔离等措施确保吊装作业安全。

对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程中的吊装作业，其专项施工方案应按规定组织专家论证。

起重机械司机、建筑起重信号司索工、建筑起重信号指挥工等特种作业人员，应持主管部门颁发的有效特种作业操作资格证书上岗作业。

汽车吊、履带吊等起重机械应具备有效的年度检验合格标识。进场时应核查“三证一单”，即：制造许可证、产品合格证或监督检验证明、使用登记证以及近期的维护保养记录。

钢丝绳、卸扣、纤维吊带等吊索具应实行“色标”与“编号”相结合的双标识管理，并建立管理台账。

吊索具出现下列情况之一时，应立即停止使用并做退场处理：

钢丝绳断丝、变形或磨损超过标准允许值；

卸扣出现裂纹或明显变形；

纤维吊带存在割口、撕裂或严重磨损。

管理要求

吊装作业场地应平整、坚实，无障碍物，承载力应满足起重机作业安全要求。

起重机支腿下方应垫设专用垫木或基座板，不应直接支承于地面。地面应进行处理，防止因局部压力过大导致损坏或沉降。

吊装作业前，应在作业现场划定警戒区域。

警戒区域周边应设置醒目的红白三角旗和LED爆闪灯等警示标识。

非作业人员不得进入警戒区域。任何人员不应在起重机起重臂、吊钩及被吊重物的下方通过或停留。

吊装作业区域内不得摆放氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆气瓶。

夜间进行吊装作业时，现场应配备充足的照明设施和有效的警示灯光。

在沟槽附近进行吊装作业时，起重机（含支腿）与沟槽边缘应保持安全距离。初始距离不应小于2m，并应随基坑（沟槽）深度的增加相应增大该距离。

当作业现场周边存在电力架空线路时，应安排专人进行全程监护。

起重机不应在电力架空线路正下方进行作业。在电力架空线路一侧作业时，起重机任何部位、吊物、绳索等与架空线路之间的最小安全距离应符合国家现行相关标准的规定。

指挥人员在发出起吊指令前，应完成以下检查并确认安全：

吊索具完好、连接正确、固定牢靠；

起重机基础无沉陷、支腿牢靠；

起重机起重臂及吊物回转范围内无障碍物和电力架空线；

作业人员站位安全，无处于危险区域者；

被吊物件（如管道）已完全脱离与其他物件的连接或束缚；

现场警戒人员已就位并履行职责。

- 全部检查确认无误后，方可向起重机司机发出起吊指令。

作业过程管理

作业前应办理吊装作业许可手续，审批后方可开展吊装作业。

从事吊装作业的人员应经专业培训并考核合格。其中，信号工、司索工、起重机司机应持有效特种作业操作证上岗。

起重机应经检查确认处于安全状态，吊索具应无缺陷且符合使用要求。

作业环境应无影响吊装安全的隐患；当存在风险时，应采取有效的防护措施。气象条件应符合吊装作业安全要求，夜间或光线不足时应保证照明充足。

吊装作业应设专人统一指挥。指挥信号应符合相关标准规定，并确保所有参与人员熟悉和理解。

司索工应正确捆绑吊物，确保吊点合理、牢固。

正式起吊前应进行试吊，将吊物吊离地面 100 mm～200 mm，检查起重机稳定性、制动可靠性、吊物平衡性及绑扎牢固性，确认无误后方可继续起吊。

吊装作业过程中，起升、回转、变幅、行走等操作应平稳，避免急停、急走或吊物摆动。吊物下方不得站人或穿越。

现场应设专职安全管理人员进行全过程监护。

吊装作业应严格执行“十不吊”原则。

吊物应安全就位并支撑稳固后摘除吊钩，作业结束后应将起重机吊臂、吊钩收回至规定位置，应收回全部吊索具、清理作业现场、撤除警戒设施，完成吊装作业许可证的关闭与归档，实现闭环管理。

临时用电管理

一般规定

从事临时用电作业的电工应持有有效的特种作业操作资格证。

其他用电人员应接受临时用电安全教育培训和技术交底，经考核合格后方可上岗。

电工应每日对配电箱、开关箱进行安全检查。

临时用电设备及线路的安装、巡检、维修应由电工完成，并应设专人监护。

各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：

使用电气设备前，应按规定穿戴和配备相应的安全防护用品，检查电气装置和保护设施，设备不应带缺陷运行；

负责保管和维护所用设备，发现隐患应及时报告和处理；

暂时停用设备的开关箱应断开电源隔离开关，并关门上锁；

移动电气设备前，应由电工切断电源并采取妥善处理措施。

手持电动工具应由专职人员每年至少全面检查一次，首次投入使用或长期搁置超三个月的电动工具使用前，应进行绝缘电阻测试，测试合格后方可使用，应在显著位置粘贴标明检测时间的合格标识。

临时用电的设计、安装、使用与管理除符合本文件规定外，还应符合JGJ/T 46的规定。

管理要求

施工现场临时用电工程采用的电源中性点直接接地的220 V/380 V三相四线制低压电力系统，应符合下列规定：

配电系统应采用三级配电；

接地形式应采用 TN-S 系统；

漏电保护系统应采用二级剩余电流动作保护。

配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。

临时用电配电箱的选型、配置与安装应符合JGJ/T 46的要求，配电箱示意图参考附录M。

在施工现场专用变压器供电的 TN-S 接零保护系统中，电气设备的金属外壳应与保护接地导体（PE）可靠连接。保护接地导体（PE）应从工作接地线、配电室（总配电箱）电源侧中性导体（N）处引出。

易燃易爆场所临电作业管理

易燃易爆场所临时用电的安装、接线、维修等操作应使用防爆型可燃气体检测仪对作业环境进行连续或定时监测，当可燃气体浓度超过安全下限时，不得进行临电作业。

所有电气设备应满足防爆要求，严禁使用非防爆或破损、老化的电气设备，配电箱本身也需要满足防爆要求。

规划线路走向，确保避开高温及机械损伤区域，所有用电设备金属外壳应可靠接地。

易燃易爆场所临时用电作业点应安排专人进行安全监护。

外电防护

施工作业时，外电架空线路正下方不应进行人员作业、搭建生活设施、堆放建筑材料、周转材料及其他杂物的活动。

外电防护应依据线路电压等级编制专项防护方案，并按规定履行审批程序后实施。

外电防护设施应采用木质等绝缘材料搭设。

防护设施上端应设置醒目的警示标识。夜间施工时，应设置警示灯或LED灯带，其供电电压应为安全电压。

电缆敷设

电缆线路应采用架空或埋地敷设，不得沿地面明设。

电缆线路架空敷设时，应符合下列规定：

架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定，不应沿脚手架、树木或其他设施敷设；

绑扎线应使用绝缘线，固定点间距应保证电缆能承受自重荷载；

沿墙壁敷设时最大弧垂距地面不小于2.0m；在施工现场不低于4m;穿越机动车道不低于6m；

架空电缆接头应进行机械保护与固定，接头处应采取适当的防振措施、接头在电杆或支架上应固定牢靠；避免因风摆、自重等导致受力；对接头两侧的电缆应留有适当的弧度，避免应力集中，并应进行绝缘与密封处理

电缆直接埋地敷设时，应符合下列规定：

埋地敷设宜采用铠装电缆。

敷设深度不应小于 0.7 m；

应在电缆上、下、左、右四侧均匀铺设厚度不小于 50 mm 的细砂或软土；

在细砂或软土层上应覆盖砖、混凝土板等硬质保护层。

电缆正上方应全线连续铺设醒目的警示带，警示带距电缆的距离为0.3至0.5米，上面应有醒目、牢固的警示语。

沿楼外墙或楼内敷设的电缆应采用支架、线夹等方式可靠固定。

配电箱及开关箱

配电系统应配置总配电箱、分配电箱及开关箱，实行三级配电。

配电箱的设置应符合下列要求：

总配电箱应邻近电源进线处设置；

分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不应超过30 m；

开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m；

应在楼层墙面设置固定配电箱，以满足该楼层用电需求。

每台用电设备应配备专用开关箱，同一开关箱不应直接控制2台及以上用电设备、用电设备包含插座。

配电箱的选用应符合国家现行相关标准及行业标准的规定。

配电箱应在明显位置标识维护联系人及联系方式，并每日记录安全巡检情况。

重复接地和防雷

接地装置应符合下列要求：

每组接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地极做电气连接；

不应采用铝导体作为接地体或地下接地线；

垂直接地极宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不应采用螺纹钢。

接地体上的接线端子处宜采用螺栓连接或焊接。

接地线与接地端子的连接处宜采用铜接线端子压接，不应直接缠绕。

保护接地导体（PE）应采用黄绿双色绝缘导线，不应使用其他颜色的导线替代。

塔式起重机等大型设备的接地体引出扁钢应采用螺栓与标准节连接，不应将引出扁钢焊接在标准节上。

接地电阻的测试宜使用接地电阻测试仪或数字接地电阻仪，接地电阻值应符合下列规定：

工作接地电阻不应大于4Ω；

重复接地电阻不应大于10Ω；

防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω；

高处作业管理

一般规定

高处作业指在坠落高度基准面2m及以上、有坠落可能的高处进行的作业。

高处作业应符合国家及北京市有关安全生产法律法规、标准规范的规定。

高处作业高度划分为以下四个区段：

2m～5m（含5m）；

＞5m～15m（含15m）；

＞15m～30m（含30m）；

＞30m。

高处作业的安全防护应符合 JGJ 80 的规定，并应根据本文件划分的作业高度区段，采取相应的防护措施。

作业防护要求

作业前应制定专项安全管控措施。

作业人员应从规定的通道或设施上下，不应在非规定通道攀登、不应利用吊车臂架等施工设备进行攀登。

高处作业时，应使用符合安全要求的材料、器具及设备。

高处作业期间，作业人员应保持注意力集中，不应嬉笑打闹。

患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症，以及处于疲劳、情绪不佳状态的人员，不应进行高处作业。

作业中感到身体乏力或眩晕，应立即停止作业。

作业人员应正确穿戴劳动防护用品，并正确使用防坠落用品及登高器具、设备。

安全防护用具使用前应进行检查，确认其性能完好。

在距坠落基准面2 m及以上高处作业，应佩戴安全带。在安全防护设施完善的区域及身体重心高于护栏的作业位置，应全程系挂安全带。

高处作业时，不应倚靠临时护栏或未经确认稳固的构筑物。

遇有五级以上强风、浓雾等恶劣气候时，不应进行露天攀登与悬空高处作业。

雨天、雪天进行高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。

大风、暴雨、暴雪等极端天气后，应对高处作业安全设施进行全面检查，发现松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修复或更换。

高处作业安全防护设施，不应擅自拆除或挪动。

施工中发现高处作业安全技术设施存在缺陷或隐患，应及时报告和处理；危及人身安全时，应立即停止作业。

上下高处时，手中不应持物。工具、材料、零件等应装入工具袋内传递或使用机械吊运。

不应投掷工具、材料及其他物品。

易滑动、滚动的工具、材料，应采取措施防止其坠落。

热力管网等立体交叉作业场所进行高处作业时，不应上下层同时进行拆除作业。

高处作业过程管理

作业前，应完成以下准备工作：

作业人员应经安全培训合格、体检合格，并接受作业前的安全技术交底；

安全带、安全帽、防滑鞋等个体防护装备应确保性能完好，并规范穿戴；

作业平台、通道及周边的安全防护栏、安全网等设施应齐全、安装牢固。

作业过程中，应遵守以下管理规定：

安全帽应规范佩戴，安全带应系挂牢固并遵循“高挂低用”原则，不应将安全带系挂在移动、不稳固或带有尖锐棱角的物体上；

应规范作业行为，工具、材料应使用工具袋或采用绳索进行传递，不应抛掷；应保持作业面整洁，及时清理零散物品；不应在未设置可靠防护的护栏、脚手架等构件上休息、嬉闹或行走；

应设置专职安全监护人员。监护人员应全程监督作业人员的操作规范，及时制止违章指挥、违规作业和违反劳动纪律的行为，并应密切关注作业环境变化，阻止无关人员进入作业警戒区域。

作业结束后，应进行以下收尾工作：

清理所有工具、材料和废弃物，恢复作业现场环境；

作业中临时移动或拆除的安全防护措施，应恢复至原有安全状态。

泄、抽、排热水管理

一般规定

涉及热力管网的泄水、抽排水等所有作业，作业前应办理审批手续。

应针对作业内容制定专项安全方案，方案中应明确作业内容、时间、人员、主要风险点及相应的控制措施。

作业前应开展危险源辨识，并组织所有作业人员进行现场交底，交底内容应重点突出高温烫伤、蒸汽灼伤、滑倒及坠落等风险的防范措施。

作业人员应经过热力管网作业专业安全培训，掌握高温热水作业安全知识及应急处置技能。

作业时作业人员应正确穿戴防烫服、防烫靴、防护手套及防护面罩等个体防护装备。

进入受限空间作业时，应携带便携式气体检测仪、防爆对讲机及防爆照明设备。

作业区域周边应设置醒目的安全警示标志与可靠的隔离护栏，非作业人员不应进入。

作业现场应保持良好通风和充足照明。对于检查室、管沟等密闭或通风不良的作业场所，应严格执行“先通风、再检测、后作业”的程序。

现场安全管理要求

泄水作业应符合下列规定：

应遵循“先降压、后泄水”的原则，应在管道降压完成后进行泄水作业；

开启泄水阀后，作业人员应立即撤离检查室或作业井口，防范热水或蒸汽突然涌出造成伤害。

抽排热水作业应符合下列规定：

应采用耐高温、耐腐蚀的专用热水泵，电气设备应可靠接地，并采取防漏电措施；

抽水管道连接应牢固可靠，并采取防脱落和防爆裂措施；

作业人员应远离抽水口，避免热水喷溅造成烫伤；

抽排水过程中应安排专人全程监护，实时监测水位、水温及设备运行状态；

抽排出的热水应集中收集并进行妥善处理，不应直接排入市政雨水管网、污水系统或绿化带，防止热污染和人员意外接触。

现场视频监控管理

基本要求

视频监控设备记录范围应实现施工现场全覆盖，可记录降尘、降噪、人员出入等信息，具备巡视功能。对于交通复杂地段宜增加视频安装点位，避免记录盲区；视频监控记录限于施工全过程管理用途，设置时不应侵犯周边居民隐私。

各项目安装宜使用智慧管理信息系统，对施工现场人员、机械设备、物料、环境与能耗、质量安全、进度、塔吊监测、基坑监测等进行全面实时监测。

危险作业过程中应采用视频监控系统或智能移动终端等对作业情况进行全过程视频录制，体现出作业前、作业中和作业后3个阶段的视频资料。

视频记录重点

动火作业视频记录重点包括：执行动火作业分级审批和旁站看护制度情况。气压焊、电阻焊等特种作业人员要持证上岗并落实监护人员制度情况。动火作业前清理现场可燃物，动火作业后检查确认无火灾隐患情况。

有限空间作业视频记录重点包括：有限空间监护作业特种作业人员持证上岗情况。执行“先通风、再检测、后作业”,配备防护设备情况，包括气体检测、通风、照明、通讯等安全防护设备，呼吸防护用品、安全警戒设施及应急救援设备，泵吸式气体检测报警仪、扩散式气体检测报警仪、强制送风设备、正压式隔绝式呼吸器、全身式安全带、速差式自控器、安全绳、三脚架等。有限空间作业前和作业过程中采取强制性持续通风措施情况。

高处作业视频记录重点包括：可能坠落范围内作业情况。坠落防护安全带使用情况。天气情况。高处作业人员持证上岗情况。

动土作业视频记录重点包括：动土作业审批和作业条件验收情况。执行设计和施工方案情况。作业结束后，机械设备停到安全地带情况。

视频记录要求

摄像头应符合GB/T 28181的要求，视频分辨率应达到1920*1080及以上，视频码率应达到1Mbps及以上，实现清晰识别监控区域内的人员、设备及物体的功能。

监控摄像头应具备数据存储功能，可内置存储卡或连接外部存储设备，存储时间自项目归档之日起保存不少于90天。

对于采用电池供电的监控摄像头，应有足够的备用电池确保不断电。施工机组应每日在开机前检查电池电量，并在摄像头作业期间关注电池剩余电量，保证摄像头不断电。

监控摄像头的安装位置应视野开阔，能够清晰拍摄到监控区域内的主要活动和关键部位，避免被建筑物、树木、设备等遮挡。

安装位置应尽量选择在稳定、不易受到振动和干扰的地方，确保监控摄像头拍摄画面稳定。

（资料性）
安全技术交底记录表

表A.1给出了安全技术交底记录表的示例。

表A.1  安全技术交底记录表

| 安全技术交底记录表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 工程编号 |  |  |  |
| 工程地址 |  | 合同段 |  |  |  |
| 承包单位 |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 监理单位 |  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |
| 施工日期 |  | 预计竣工日期 |  |  |  |
| - 施工内容 |  |  |  |  |  |
| - 交底负责人 |  | - 交底时间 |  |  |  |
| - 交底地点 |  |  |  |  |  |
| - 技术交底技术管理人 |  | - 接受交底技术管理人 |  |  |  |
| - 备注 |  |  |  |  |  |

（资料性）
班组班前讲话记录表

表B.1给出了班组班前讲话记录表的示例。

表B.1  班组班前讲话记录表

| 班组班前讲话记录表 | 班组班前讲话记录表 |  |  |  | 日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 单位 | 总包 | XX公司 | 天气 情况 |  | 安全员 |  |
|  | 劳务 | XX公司 |  |  |  |  |
| 项目名称 | XX子项 |  | 作业班组长 及联系方式 |  | 作业 人数 |  |
| 易造成事故类型 | 高处坠落物体打击起重伤害机械伤害坍塌火灾触电 其它： |  | 劳动防护用品 配备、使用 | 安全帽反光背心防噪音耳塞安全网 防护眼镜焊接面罩安全带防尘口罩 防切割手套三脚架电绝缘鞋 正压式空气呼吸器防坠器绝缘手套 工作服其它： |  |  |
| 班前讲话内容 | 填写要求： 1、介绍现场管理人员情况，指明现场负责人、安全员身份，并提示若遇身体不适或突发状况，立即联系现场管理人员； 2、说明天气情况，如晴天/大风/高温/降雨天气，并做出相应提示，注意高空坠物/中暑/塌陷风险； 3、说明当日工作内容、危险作业情形并针对性做出风险提示；，如工作内容涉及围挡搭设/沟槽开挖/管道拆除/管道安装/管道焊接/沟槽回填/交通导行/搭设钢便桥等，危险作业情形涉及临边洞口/临电/动火/有限空间/吊装等，风险不限于坠落/坠物/火灾/触电/窒息等； 4、若涉及多工种作业，介绍人员分工，如某某、某某某等几人负责围挡搭设、某某负责临时用电，若涉及特种作业，应指明持证操作人员/动火监护人/有限监护人等职责内容； 5、根据当日工作内容，逐项说明工作标准及注意事项，如有限空间应严格遵守“先通风、再检测、后作业”原则，监护人持证上岗，若发生紧急情况，切勿盲目施救等； 6、再次强调在场施工人员注重安全、保证施工质量。 |  |  |  |  |  |
| 作业人员登记 （签字） |  |  |  |  |  |  |
| 班组长 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 班组班前讲话记录单独组卷，每本填写完后交项目安全管理机构存档。 本表由班组长负责填写。 |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
九牌一图一公告

图C.1给出了九牌一图的示意图。

- 图C.1  九牌一图示意图

- 图C.1  九牌一图示意图（续）

（资料性）
常用标志标识

图D.1给出了常用禁止标志示意图。

图D.2给出了常用警告标志示意图。

图D.3给出了常用指令标志示意图。

图D.4给出了常用提示标志示意图。

- 图D.1  禁止标志

- 图D.2  警告标志

- 图D.3 指令标志

- 图D.4  提示标志

（资料性）
人员防护装备

图E.1给出了安全帽及其永久标识示意图。

图E.2给出了五点式安全带穿戴示意图。

图E.3给出了防烫装备示意图。

- 图E.1  安全帽及其永久标识示意图

- 图E.2  五点式安全带穿戴示意图

- 图E.3  防烫装备示意图

（资料性）
临边防护

图F.1给出了基坑防护栏杆示意图。

图F.2给出了洞口防护网示意图。

图F.1  基坑防护栏杆示意图

图F.2  洞口防护网示意图

（资料性）
消防防护

图G.1给出了消防设施码放示意图。

图G.1  消防设施码放示意图

（资料性）
汛期防护

图H.1给出了防汛作业示意图。

图H.1  防汛设施示意图

（资料性）
钢便桥防护

图I.1给出了钢便桥示意图。

表I.1  钢便桥示意图

注：图示为示意，参数以实际设计为准。

（资料性）
移动式防尘防噪

图J.1给出了移动式防尘防噪示意图。

表J.1  移动式防尘防噪示意图

（资料性）
基坑（槽）支护

图K.1给出了基坑支护示意图。

表K.1  基坑支护防护示意图

（资料性）
动火作业

图L.1给出了动火作业安全风险点告知牌示意图。

图L.1  动火作业安全风险点告知牌示意图

（资料性）
临时用电

图M.1给出了临时用电设施示意图。

图M.1  临时用电设施示意图

参考文献

1.《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第十三号

2.《中华人民共和国建筑法》

3.《中华人民共和国消防法》

4.《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第四号

5.《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号

6.《建设工程安全生产管理条例》

7.《安全生产许可证条例》国务院令第397号

8.《特种设备安全监察条例》

9.《中华人民共和国特种设备安全管理监察条例》

10.《有限空间作业安全指导手册》（应急管理部2020年）

11.《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第 73 号）

12.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令〔2015〕80号）

13.《关于修订<特种设备目录> 的公告》（2014年第114号)

14.《市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告》（2019年第3号）

15.《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（住建部）

16.《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》（住建部）

17.《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》（建质规〔2024〕5号）

18.《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）

19.《北京市安全生产条例》（〔十五届人大〕第 77 号）

20.《北京市建筑起重机械安全监督管理规定》 （京建施〔2008〕368号）

21.《北京市房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》（京建法〔2019〕11号）

22.《北京市建筑施工安全生产标准化考评管理办法（试行）》（京建法〔2015〕15号）

23.北京市住建委关于印发《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集（2019版）》（京建发〔2019〕13号）