供热水力调节控制阀产品目录

	序号
	产品规格和型号
	平衡阀专用智能仪表情况
	生产企业

	
	型号
	规格
	
	

	1
	KPF-3
	DN32,DN40，N50，DN65,N80,DN100,DN125，DN150
	符合要求
	建研爱康（北京）科技发展公司

	2
	STAD
	DN50
	符合要求
	埃迈贸易（上海）有限公司

	
	STAF
	DN65、DN80，DN125
	
	

	3
	XPF-16
	DN50，DN65，DN80，DN100， DN125，DN200
	符合要求
	北京市旭广厦暖通节能设备有限责任公司

	
	XPF-3
	DN20
	符合要求
	

	4
	MSD
	DN20
	符合要求
	丹佛斯自动控制管理（上海）有限公司

	
	MSV-F2
	DN50，DN65，

DN80，DN100
	符合要求
	

	5
	WD-PHF001
	DN20， DN50
	符合要求
	浙江沃尔达暖通科技有限公司

	
	WD-PHF002
	DN40,DN50，DN65，DN80，DN100，DN125, DN150，DN200
	符合要求
	

	6
	Hydrocontrol VTR
	DN50
	符合要求
	欧文托普阀门系统（北京）有限公司

	
	Hydrocontrol VFC
	DN65,DN80,DN100，DN150
	
	

	7
	SZF/F-16Q
	DN40,DN50,DN100
	符合要求
	正丰阀门集团有限公司

	8
	TJF50-T、TJF65-T、TJF80-T、TJF100-T、TJF125-T、

TJF150-T
	DN50，DN65，DN80，DN100，DN125,DN150
	符合要求
	绥中泰德尔自控设备有限公司


PAGE  

